## Site et société
Fiche de contrôle d'une borne de recharge pour véhicule électrique Rapport de mise en service
Site d'implantation IRVE
Nom du site, chantier ou projet :
Adresse :
Nom d’un contact : (chef d’établissement, FM ou responsable technique)
Coordonnées du contact (Tel. / e-mail) :
Société responsable de la mise en service
Raison sociale : | Installateur qualifié : ☐ AFNOR CERTIFICATION ☐ QUALIFELEC ☐ QualitEnR
Siret :
Adresse : |  | Téléphone :
Technicien en charge de la mise en service :
Téléphone du technicien : | e-mail du technicien :
Date : | Signature :

## Descriptif borne 1
Fiche de contrôle d'une borne de recharge pour véhicule électrique Rapport de mise en service
Descriptif matériel IRVE - Document à compléter pour chaque borne installée
Borne installée | Réf. : |  | N° de série : |  |  | Date de fab. :
Kit de communication green’up 0 590 56 | ☐ Oui |  | ☐ Non |  | ☐ N/A
Lecteur de badge RFID 0 590 59 | ☐ Oui |  | ☐ Non |  | ☐ N/A
Web serveur ref (4 149 47/48 + 1 467 21) ou ref (4 149 49 + 0 046 89) | ☐ Oui |  | ☐ Non |  | ☐ N/A
Mode de charge (Cocher la case) | ☐ Immédiate |  | ☐ Modbus |  | ☐ Programmation | ☐ OCCP
Entrée commande externe - Contacteur HP/HC - inter horaire - autres | ☐ Oui |  | ☐ Non |  | ☐ N/A | Ref. :
Descriptif données électriques
Type de raccordement : | ☐ Monophasé |  | ☐ Triphasé
Type de réseau : | ☐ TT |  | ☐ TN-S
Courant disponible (A) :
Fréquence (Hz) :
Tension simple | L1/N : |  |  | L2/N : |  | L3/N :
Tension composée | L1/L2 : |  |  | L1/L3 : |  | L2/L3 :
Descriptif protections installées
Type de protection différentielle | ☐ Type A |  | ☐ Type B |  | ☐ Type F | ☐ Autre
Référence de la protection différentielle :
Type de protection magnéto-thermique | Courbe : |  | Calibre : |  | Pouvoir de coupure :
Référence de la protection magnéto-thermique :
Points de contrôles | C | NC | SO | Commentaires
Contrôle de l'ensemble de la borne
Accessibilité à la borne suffisant pour son entretien et opération de maintenance
Fixation murale ou sur pied conforme. Bonne fixation sans risque de chute
Vérification de l’intégrité de la borne
Vérification de la présence des autocollants d'informations
Vérification du positionnement du lecteur de badge RFID
Vérification des mises à la masse (raccordement interne)
Vérification de l’absence d’éléments étrangers à l’intérieur de la borne
Contrôle électrique et mécanique de l'installation
Contrôle de la mise à la terre
Contrôle visuel de l'intégrité des câbles
Contrôle des protections. Conformité à la note de calcul.
Mesure des valeurs électriques : tension simple et composée, fréquence... entrées/sorties
Contrôle des serrages des câbles borne de puissance. Conforme aux specifications constructeurs
Contrôles des sections de câbles. Conformité à la note de calcul
Contrôle des connexions des nappes et câbles de communication
Contrôle visuel et fonctionnel des auxiliaires. Utiliser un simulateur de charge
Contrôle paramétrages
Contrôle version firmware kit de com - Dernière mise à jour effectuée.
Vérification des modes de charges - via page web kit de com
Contrôle puissance programmée / protections
Contrôle communication en liaison Modbus de tous les produits communicants (bornes, centrale de mesure , compteurs)
Contrôle programmation borne dans Web Serveur
C = Conforme – NC = Non Conforme – SO = Sans Objet
Observations éventuelles

## Descriptif borne 2
Fiche de contrôle d'une borne de recharge pour véhicule électrique Rapport de mise en service
Descriptif matériel IRVE - Document à compléter pour chaque borne installée
Borne installée | Réf. : |  | N° de série : |  |  | Date de fab. :
Kit de communication green’up 0 590 56 | ☐ Oui |  | ☐ Non |  | ☐ N/A
Lecteur de badge RFID 0 590 59 | ☐ Oui |  | ☐ Non |  | ☐ N/A
Web serveur ref (4 149 47/48 + 1 467 21) ou ref (4 149 49 + 0 046 89) | ☐ Oui |  | ☐ Non |  | ☐ N/A
Mode de charge (Cocher la case) | ☐ Immédiate |  | ☐ Modbus |  | ☐ Programmation | ☐ OCCP
Entrée commande externe - Contacteur HP/HC - inter horaire - autres | ☐ Oui |  | ☐ Non |  | ☐ N/A | Ref. :
Descriptif données électriques
Type de raccordement : | ☐ Monophasé |  | ☐ Triphasé
Type de réseau : | ☐ TT |  | ☐ TN-S
Courant disponible (A) :
Fréquence (Hz) :
Tension simple | L1/N : |  |  | L2/N : |  | L3/N :
Tension composée | L1/L2 : |  |  | L1/L3 : |  | L2/L3 :
Descriptif protections installées
Type de protection différentielle | ☐ Type A |  | ☐ Type B |  | ☐ Type F | ☐ Autre
Référence de la protection différentielle :
Type de protection magnéto-thermique | Courbe : |  | Calibre : |  | Pouvoir de coupure :
Référence de la protection magnéto-thermique :
Points de contrôles | C | NC | SO | Commentaires
Contrôle de l'ensemble de la borne
Accessibilité à la borne suffisant pour son entretien et opération de maintenance
Fixation murale ou sur pied conforme. Bonne fixation sans risque de chute
Vérification de l’intégrité de la borne
Vérification de la présence des autocollants d'informations
Vérification du positionnement du lecteur de badge RFID
Vérification des mises à la masse (raccordement interne)
Vérification de l’absence d’éléments étrangers à l’intérieur de la borne
Contrôle électrique et mécanique de l'installation
Contrôle de la mise à la terre
Contrôle visuel de l'intégrité des câbles
Contrôle des protections. Conformité à la note de calcul.
Mesure des valeurs électriques : tension simple et composée, fréquence... entrées/sorties
Contrôle des serrages des câbles borne de puissance. Conforme aux specifications constructeurs
Contrôles des sections de câbles. Conformité à la note de calcul
Contrôle des connexions des nappes et câbles de communication
Contrôle visuel et fonctionnel des auxiliaires. Utiliser un simulateur de charge
Contrôle paramétrages
Contrôle version firmware kit de com - Dernière mise à jour effectuée.
Vérification des modes de charges - via page web kit de com
Contrôle puissance programmée / protections
Contrôle communication en liaison Modbus de tous les produits communicants (bornes, centrale de mesure , compteurs)
Contrôle programmation borne dans Web Serveur
C = Conforme – NC = Non Conforme – SO = Sans Objet
Observations éventuelles

## Descriptif borne 3
Fiche de contrôle d'une borne de recharge pour véhicule électrique Rapport de mise en service
Descriptif matériel IRVE - Document à compléter pour chaque borne installée
Borne installée | Réf. : |  | N° de série : |  |  | Date de fab. :
Kit de communication green’up 0 590 56 | ☐ Oui |  | ☐ Non |  | ☐ N/A
Lecteur de badge RFID 0 590 59 | ☐ Oui |  | ☐ Non |  | ☐ N/A
Web serveur ref (4 149 47/48 + 1 467 21) ou ref (4 149 49 + 0 046 89) | ☐ Oui |  | ☐ Non |  | ☐ N/A
Mode de charge (Cocher la case) | ☐ Immédiate |  | ☐ Modbus |  | ☐ Programmation | ☐ OCCP
Entrée commande externe - Contacteur HP/HC - inter horaire - autres | ☐ Oui |  | ☐ Non |  | ☐ N/A | Ref. :
Descriptif données électriques
Type de raccordement : | ☐ Monophasé |  | ☐ Triphasé
Type de réseau : | ☐ TT |  | ☐ TN-S
Courant disponible (A) :
Fréquence (Hz) :
Tension simple | L1/N : |  |  | L2/N : |  | L3/N :
Tension composée | L1/L2 : |  |  | L1/L3 : |  | L2/L3 :
Descriptif protections installées
Type de protection différentielle | ☐ Type A |  | ☐ Type B |  | ☐ Type F | ☐ Autre
Référence de la protection différentielle :
Type de protection magnéto-thermique | Courbe : |  | Calibre : |  | Pouvoir de coupure :
Référence de la protection magnéto-thermique :
Points de contrôles | C | NC | SO | Commentaires
Contrôle de l'ensemble de la borne
Accessibilité à la borne suffisant pour son entretien et opération de maintenance
Fixation murale ou sur pied conforme. Bonne fixation sans risque de chute
Vérification de l’intégrité de la borne
Vérification de la présence des autocollants d'informations
Vérification du positionnement du lecteur de badge RFID
Vérification des mises à la masse (raccordement interne)
Vérification de l’absence d’éléments étrangers à l’intérieur de la borne
Contrôle électrique et mécanique de l'installation
Contrôle de la mise à la terre
Contrôle visuel de l'intégrité des câbles
Contrôle des protections. Conformité à la note de calcul.
Mesure des valeurs électriques : tension simple et composée, fréquence... entrées/sorties
Contrôle des serrages des câbles borne de puissance. Conforme aux specifications constructeurs
Contrôles des sections de câbles. Conformité à la note de calcul
Contrôle des connexions des nappes et câbles de communication
Contrôle visuel et fonctionnel des auxiliaires. Utiliser un simulateur de charge
Contrôle paramétrages
Contrôle version firmware kit de com - Dernière mise à jour effectuée.
Vérification des modes de charges - via page web kit de com
Contrôle puissance programmée / protections
Contrôle communication en liaison Modbus de tous les produits communicants (bornes, centrale de mesure , compteurs)
Contrôle programmation borne dans Web Serveur
C = Conforme – NC = Non Conforme – SO = Sans Objet
Observations éventuelles

## Pour une seule borne
Fiche de contrôle d'une borne de recharge pour véhicule électrique - Rapport de mise en service
Site d'implantation IRVE
Nom du site, chantier ou projet
Adresse
Nom d’un contact (chef d’établissement, FM ou responsable technique)
Coordonnées du contact (Tel. / e-mail) :
Descriptif matériel IRVE - Document à compléter pour chaque borne installée
Borne installée | Réf. : |  | N° de série : |  |  | Date de fab. :
Kit de communication green’up 0 590 56 | ☐ Oui |  | ☐ Non |  | ☐ N/A
Lecteur de badge RFID 0 590 59 | ☐ Oui |  | ☐ Non |  | ☐ N/A
Web serveur ref (4 149 47/48 + 1 467 21) ou ref (4 149 49 + 0 046 89) | ☐ Oui |  | ☐ Non |  | ☐ N/A
Mode de charge (Cocher la case) | ☐ Immédiate |  | ☐ Modbus |  | ☐ Programmation | ☐ OCCP
Entrée commande externe - Contacteur HP/HC - inter horaire - autres | ☐ Oui |  | ☐ Non |  | ☐ N/A | Ref. :
Descriptif données électriques
Type de raccordement : | ☐ Monophasé |  | ☐ Triphasé
Type de réseau : | ☐ TT |  | ☐ TN-S
Courant disponible (A) :
Fréquence (Hz) :
Tension simple | L1/N : |  |  | L2/N : |  | L3/N :
Tension composée | L1/L2 : |  |  | L1/L3 : |  | L2/L3 :
Descriptif protections installées
Type de protection différentielle | ☐ Type A |  | ☐ Type B |  | ☐ Type F | ☐ Autre
Référence de la protection différentielle :
Type de protection magnéto-thermique | Courbe : |  | Calibre : |  | Pouvoir de coupure :
Référence de la protection magnéto-thermique :
Points de contrôles | C | NC | SO | Commentaires
Contrôle de l'ensemble de la borne
Accessibilité à la borne suffisant pour son entretien et opération de maintenance
Fixation murale ou sur pied conforme. Bonne fixation sans risque de chute
Vérification de l’intégrité de la borne
Vérification de la présence des autocollants d'informations
Vérification du positionnement du lecteur de badge RFID
Vérification des mises à la masse (raccordement interne)
Vérification de l’absence d’éléments étrangers à l’intérieur de la borne
Contrôle électrique et mécanique de l'installation
Contrôle de la mise à la terre
Contrôle visuel de l'intégrité des câbles
Contrôle des protections. Conformité à la note de calcul.
Mesure des valeurs électriques : tension simple et composée, fréquence... entrées/sorties
Contrôle des serrages des câbles borne de puissance. Conforme aux specifications constructeurs
Contrôles des sections de câbles. Conformité à la note de calcul
Contrôle des connexions des nappes et câbles de communication
Contrôle visuel et fonctionnel des auxiliaires. Utiliser un simulateur de charge
Contrôle paramétrages
Contrôle version firmware kit de com - Dernière mise à jour effectuée.
Vérification des modes de charges - via page web kit de com
Contrôle puissance programmée / protections
Contrôle communication en liaison Modbus de tous les produits communicants (bornes, centrale de mesure , compteurs)
Contrôle programmation borne dans Web Serveur
C = Conforme – NC = Non Conforme – SO = Sans Objet
Observations éventuelles
Société responsable de la mise en service
Raison sociale : | Installateur qualifié : ☐ AFNOR CERTIFICATION ☐ QUALIFELEC ☐ QualitEnR
Siret :
Adresse : |  |  |  | Téléphone :
Technicien en charge de la mise en service :
Téléphone du technicien : | e-mail du technicien :
Date : | Signature :