## Site et société
Fiche de contrôle de bornes de recharge pour véhicules électriques Rapport de mise(s) en service
Site d'implantation IRVE
Nom du site, chantier ou projet :
Adresse :
Nom d’un contact : (chef d’établissement, FM ou responsable technique)
Coordonnées du contact (Tel. / e-mail) :
Société responsable de la mise en service
Raison sociale : | Installateur qualifié : ☐ AFNOR CERTIFICATION ☐ QUALIFELEC ☐ QualitEnR
Siret :
Adresse : |  | Téléphone :
Technicien en charge de la mise en service :
Téléphone du technicien : | e-mail du technicien :
Date : | Signature :

## Descriptif Borne 1
Fiche de contrôle borne de recharge GREEN'UP CONTROL Rapport de mise en service
Descriptif matériel IRVE - Document à compléter pour chaque borne installée
Borne installée Nom | Réf. |  | N° de série |  |  | Date de fab.
Mode de charge (Cocher la case) | Stand Alone |  | OCPP |  | Opérateur de charge | Nom :
[5 empty] | Gestionnaire de charge | Nom :
Adressage IP | Fixe |  | Dynamique |  | IP :
Entrée commande externe | Oui |  | Non
Descriptif données électriques
Type de raccordement : | Monophasé |  | Triphasé
Type de réseau : | TT |  | TN-S
Courant disponible (A) :
Fréquence (Hz) :
Tension simple | L1/N : |  |  | L2/N : |  | L3/N :
Tension composée | L1/L2 : |  |  | L1/L3 : |  | L2/L3 :
Descriptif protections installées
Type de protection différentielle | Type A |  | Type B |  | Type F | Autre
Référence de la protection différentielle :
Présence du déclencheur à émission 12V : |  |  | oui |  | non | Référence :
Type de protection magnéto-thermique | Courbe : |  | Calibre : |  | Pouvoir de coupure :
Référence de la protection magnéto-thermique :
Points de contrôles | C * | NC * | SO * | Commentaires
Contrôle de l'ensemble de la borne
Accessibilité à la borne suffisante pour son entretien et opération de maintenance
Fixation murale ou sur pied conforme. Bonne fixation sans risque de chute
Vérification de l’intégrité de la borne
Vérification de la présence des autocollants d'informations
Vérification des mises à la masse (raccordement interne)
Vérification de l’absence d’éléments étrangers à l’intérieur de la borne
Contrôle électrique et mécanique de l'installation
Contrôle de la mise à la terre (avec l'appareil de mesure) |  |  |  | VALEUR :
Contrôle visuel de l'intégrité des câbles au point de connexion
Contrôle des protections. Conformité à la note de calcul.
Mesure des valeurs électriques : tension simple et composée, fréquence... entrées/sorties |  |  |  | VALEUR :
Contrôle des serrages des câbles borne de puissance. Conforme aux spécifications constructeurs
Contrôles des sections de câbles. Conformité à la note de calcul
Contrôle des connexions des nappes et câbles de communication
Contrôle visuel et fonctionnel des auxiliaires. Utiliser un simulateur de charge
Contrôle paramétrages
Version mise à jour effectuée. |  |  |  | VERSION INSTALLEE :
Contrôle puissance programmée / protections
Observations éventuelles
* C = Conforme – NC = Non Conforme – SO = Sans Objet

## Descriptif Borne 2
Fiche de contrôle borne de recharge GREEN'UP CONTROL Rapport de mise en service
Descriptif matériel IRVE - Document à compléter pour chaque borne installée
Borne installée Nom | Réf. |  | N° de série |  |  | Date de fab.
Mode de charge (Cocher la case) | Stand Alone |  | OCPP |  | Opérateur de charge | Nom :
[5 empty] | Gestionnaire de charge | Nom :
Adressage IP | Fixe |  | Dynamique |  | IP :
Entrée commande externe | Oui |  | Non
Descriptif données électriques
Type de raccordement : | Monophasé |  | Triphasé
Type de réseau : | TT |  | TN-S
Courant disponible (A) :
Fréquence (Hz) :
Tension simple | L1/N : |  |  | L2/N : |  | L3/N :
Tension composée | L1/L2 : |  |  | L1/L3 : |  | L2/L3 :
Descriptif protections installées
Type de protection différentielle | Type A |  | Type B |  | Type F | Autre
Référence de la protection différentielle :
Présence du déclencheur à émission 12V : |  |  | oui |  | non | Référence :
Type de protection magnéto-thermique | Courbe : |  | Calibre : |  | Pouvoir de coupure :
Référence de la protection magnéto-thermique :
Points de contrôles | C * | NC * | SO * | Commentaires
Contrôle de l'ensemble de la borne
Accessibilité à la borne suffisante pour son entretien et opération de maintenance
Fixation murale ou sur pied conforme. Bonne fixation sans risque de chute
Vérification de l’intégrité de la borne
Vérification de la présence des autocollants d'informations
Vérification des mises à la masse (raccordement interne)
Vérification de l’absence d’éléments étrangers à l’intérieur de la borne
Contrôle électrique et mécanique de l'installation
Contrôle de la mise à la terre (avec l'appareil de mesure) |  |  |  | VALEUR :
Contrôle visuel de l'intégrité des câbles au point de connexion
Contrôle des protections. Conformité à la note de calcul.
Mesure des valeurs électriques : tension simple et composée, fréquence... entrées/sorties |  |  |  | VALEUR :
Contrôle des serrages des câbles borne de puissance. Conforme aux spécifications constructeurs
Contrôles des sections de câbles. Conformité à la note de calcul
Contrôle des connexions des nappes et câbles de communication
Contrôle visuel et fonctionnel des auxiliaires. Utiliser un simulateur de charge
Contrôle paramétrages
Version mise à jour effectuée. |  |  |  | VERSION INSTALLEE :
Contrôle puissance programmée / protections
Observations éventuelles
* C = Conforme – NC = Non Conforme – SO = Sans Objet

## Descriptif Borne 3
Fiche de contrôle borne de recharge GREEN'UP CONTROL Rapport de mise en service
Descriptif matériel IRVE - Document à compléter pour chaque borne installée
Borne installée Nom | Réf. |  | N° de série |  |  | Date de fab.
Mode de charge (Cocher la case) | Stand Alone |  | OCPP |  | Opérateur de charge | Nom :
[5 empty] | Gestionnaire de charge | Nom :
Adressage IP | Fixe |  | Dynamique |  | IP :
Entrée commande externe | Oui |  | Non
Descriptif données électriques
Type de raccordement : | Monophasé |  | Triphasé
Type de réseau : | TT |  | TN-S
Courant disponible (A) :
Fréquence (Hz) :
Tension simple | L1/N : |  |  | L2/N : |  | L3/N :
Tension composée | L1/L2 : |  |  | L1/L3 : |  | L2/L3 :
Descriptif protections installées
Type de protection différentielle | Type A |  | Type B |  | Type F | Autre
Référence de la protection différentielle :
Présence du déclencheur à émission 12V : |  |  | oui |  | non | Référence :
Type de protection magnéto-thermique | Courbe : |  | Calibre : |  | Pouvoir de coupure :
Référence de la protection magnéto-thermique :
Points de contrôles | C * | NC * | SO * | Commentaires
Contrôle de l'ensemble de la borne
Accessibilité à la borne suffisante pour son entretien et opération de maintenance
Fixation murale ou sur pied conforme. Bonne fixation sans risque de chute
Vérification de l’intégrité de la borne
Vérification de la présence des autocollants d'informations
Vérification des mises à la masse (raccordement interne)
Vérification de l’absence d’éléments étrangers à l’intérieur de la borne
Contrôle électrique et mécanique de l'installation
Contrôle de la mise à la terre (avec l'appareil de mesure) |  |  |  | VALEUR :
Contrôle visuel de l'intégrité des câbles au point de connexion
Contrôle des protections. Conformité à la note de calcul.
Mesure des valeurs électriques : tension simple et composée, fréquence... entrées/sorties |  |  |  | VALEUR :
Contrôle des serrages des câbles borne de puissance. Conforme aux spécifications constructeurs
Contrôles des sections de câbles. Conformité à la note de calcul
Contrôle des connexions des nappes et câbles de communication
Contrôle visuel et fonctionnel des auxiliaires. Utiliser un simulateur de charge
Contrôle paramétrages
Version mise à jour effectuée. |  |  |  | VERSION INSTALLEE :
Contrôle puissance programmée / protections
Observations éventuelles
* C = Conforme – NC = Non Conforme – SO = Sans Objet