## Site et société
Fiche de contrôle de bornes de recharge pour véhicules électriques Rapport de mise(s) en service
Site d'implantation IRVE
Nom du site, chantier ou projet :
Adresse :
Nom d’un contact : (chef d’établissement, FM ou responsable technique)
Coordonnées du contact (Tel. / e-mail) :
Société responsable de la mise en service
Raison sociale : | Installateur qualifié : ☐ AFNOR CERTIFICATION ☐ QUALIFELEC ☐ QualitEnR
Siret :
Adresse : |  | Téléphone :
Technicien en charge de la mise en service :
Téléphone du technicien : | e-mail du technicien :
Date : | Signature :

## Descriptif Borne 1
Fiche de contrôle borne de recharge GREEN'UP PREMIUM Rapport de mise en service
Descriptif matériel IRVE - Document à compléter pour chaque borne installée
Borne installée Nom | Réf. : |  | N° de série : |  |  | Date de fab. :
Kit de communication green’up 0 590 56 | Oui |  | Non
Lecteur de badge RFID 0 590 59 | Oui |  | Non
Web serveur ref (4 149 47/48 + 1 467 21) ou ref (4 149 49 + 0 046 89) | Oui |  | Non
Mode de charge (Cocher la case) | Modbus |  | Immédiate |  | Programmation | OCPP
Adresse Modbus : | …......................................................................................................
Adressage IP et MODBUS | DROIT |  | GAUCHE |  |  | IP :
Etat du switch virtuel du compteur externe | ACTIF |  | INACTIF
Entrée commande externe - Contacteur HP/HC - inter horaire - autres | Oui |  | Non |  | TYPE | Ref. :
Descriptif données électriques
Type de raccordement : | Monophasé |  | Triphasé
Type de réseau : | TT |  | TN-S
Courant disponible (A) :
Fréquence (Hz) :
Tension simple | L1/N : |  |  | L2/N : |  | L3/N :
Tension composée | L1/L2 : |  |  | L1/L3 : |  | L2/L3 :
Descriptif protections installées
Type de protection différentielle | Type A |  | Type B |  | Type F | Autre
Référence de la protection différentielle :
Présence du déclencheur à émission 12V : |  |  | oui |  | non | Référence :
Type de protection magnéto-thermique | Courbe : |  | Calibre : |  | Pouvoir de coupure :
Référence de la protection magnéto-thermique :
Points de contrôles | C* | NC* | SO* | Commentaires
Contrôle de l'ensemble de la borne
Accessibilité à la borne suffisante pour son entretien et opération de maintenance
Fixation murale ou sur pied conforme. Bonne fixation sans risque de chute
Vérification de l’intégrité de la borne
Vérification de la présence des autocollants d'informations
Vérification du positionnement du lecteur de badge RFID
Vérification des mises à la masse (raccordement interne)
Vérification de l’absence d’éléments étrangers à l’intérieur de la borne
Contrôle électrique et mécanique de l'installation
Contrôle de la mise à la terre (avec l'appareil de mesure) |  |  |  | VALEUR :
Contrôle visuel de l'intégrité des câbles au point de connexion
Contrôle des protections. Conformité à la note de calcul.
Mesure des valeurs électriques : tension simple et composée, fréquence... entrées/sorties |  |  |  | VALEUR :
Contrôle des serrages des câbles borne de puissance. Conforme aux spécifications constructeurs
Contrôles des sections de câbles. Conformité à la note de calcul
Contrôle des connexions des nappes et câbles de communication (un câble blindé 2 paires torsadées avec une résistance de 120 ohms de type Belden 9842.)
Contrôle visuel et fonctionnel des auxiliaires. Utiliser un simulateur de charge
Contrôle paramétrages
Contrôle de la version du firmware du kit de communication - Dernière mise à jour effectuée |  |  |  | VERSION INSTALLEE :
Contrôle puissance programmée / protections
Observations éventuelles
*C = Conforme – NC = Non Conforme – SO = Sans Objet

## Descriptif Borne 2
Fiche de contrôle borne de recharge GREEN'UP PREMIUM Rapport de mise en service
Descriptif matériel IRVE - Document à compléter pour chaque borne installée
Borne installée Nom | Réf. : |  | N° de série : |  |  | Date de fab. :
Kit de communication green’up 0 590 56 | Oui |  | Non
Lecteur de badge RFID 0 590 59 | Oui |  | Non
Web serveur ref (4 149 47/48 + 1 467 21) ou ref (4 149 49 + 0 046 89) | Oui |  | Non
Mode de charge (Cocher la case) | Modbus |  | Immédiate |  | Programmation | OCPP
Adresse Modbus : | …......................................................................................................
Adressage IP et MODBUS | DROIT |  | GAUCHE |  |  | IP :
Etat du switch virtuel du compteur externe | ACTIF |  | INACTIF
Entrée commande externe - Contacteur HP/HC - inter horaire - autres | Oui |  | Non |  | TYPE | Ref. :
Descriptif données électriques
Type de raccordement : | Monophasé |  | Triphasé
Type de réseau : | TT |  | TN-S
Courant disponible (A) :
Fréquence (Hz) :
Tension simple | L1/N : |  |  | L2/N : |  | L3/N :
Tension composée | L1/L2 : |  |  | L1/L3 : |  | L2/L3 :
Descriptif protections installées
Type de protection différentielle | Type A |  | Type B |  | Type F | Autre
Référence de la protection différentielle :
Présence du déclencheur à émission 12V : |  |  | oui |  | non | Référence :
Type de protection magnéto-thermique | Courbe : |  | Calibre : |  | Pouvoir de coupure :
Référence de la protection magnéto-thermique :
Points de contrôles | C* | NC* | SO* | Commentaires
Contrôle de l'ensemble de la borne
Accessibilité à la borne suffisante pour son entretien et opération de maintenance
Fixation murale ou sur pied conforme. Bonne fixation sans risque de chute
Vérification de l’intégrité de la borne
Vérification de la présence des autocollants d'informations
Vérification du positionnement du lecteur de badge RFID
Vérification des mises à la masse (raccordement interne)
Vérification de l’absence d’éléments étrangers à l’intérieur de la borne
Contrôle électrique et mécanique de l'installation
Contrôle de la mise à la terre (avec l'appareil de mesure) |  |  |  | VALEUR :
Contrôle visuel de l'intégrité des câbles au point de connexion
Contrôle des protections. Conformité à la note de calcul.
Mesure des valeurs électriques : tension simple et composée, fréquence... entrées/sorties |  |  |  | VALEUR :
Contrôle des serrages des câbles borne de puissance. Conforme aux spécifications constructeurs
Contrôles des sections de câbles. Conformité à la note de calcul
Contrôle des connexions des nappes et câbles de communication (un câble blindé 2 paires torsadées avec une résistance de 120 ohms de type Belden 9842.)
Contrôle visuel et fonctionnel des auxiliaires. Utiliser un simulateur de charge
Contrôle paramétrages
Contrôle de la version du firmware du kit de communication - Dernière mise à jour effectuée |  |  |  | VERSION INSTALLEE :
Contrôle puissance programmée / protections
Observations éventuelles
*C = Conforme – NC = Non Conforme – SO = Sans Objet

## Descriptif Borne 3
Fiche de contrôle borne de recharge GREEN'UP PREMIUM Rapport de mise en service
Descriptif matériel IRVE - Document à compléter pour chaque borne installée
Borne installée Nom | Réf. : |  | N° de série : |  |  | Date de fab. :
Kit de communication green’up 0 590 56 | Oui |  | Non
Lecteur de badge RFID 0 590 59 | Oui |  | Non
Web serveur ref (4 149 47/48 + 1 467 21) ou ref (4 149 49 + 0 046 89) | Oui |  | Non
Mode de charge (Cocher la case) | Modbus |  | Immédiate |  | Programmation | OCPP
Adresse Modbus : | …......................................................................................................
Adressage IP et MODBUS | DROIT |  | GAUCHE |  |  | IP :
Etat du switch virtuel du compteur externe | ACTIF |  | INACTIF
Entrée commande externe - Contacteur HP/HC - inter horaire - autres | Oui |  | Non |  | TYPE | Ref. :
Descriptif données électriques
Type de raccordement : | Monophasé |  | Triphasé
Type de réseau : | TT |  | TN-S
Courant disponible (A) :
Fréquence (Hz) :
Tension simple | L1/N : |  |  | L2/N : |  | L3/N :
Tension composée | L1/L2 : |  |  | L1/L3 : |  | L2/L3 :
Descriptif protections installées
Type de protection différentielle | Type A |  | Type B |  | Type F | Autre
Référence de la protection différentielle :
Présence du déclencheur à émission 12V : |  |  | oui |  | non | Référence :
Type de protection magnéto-thermique | Courbe : |  | Calibre : |  | Pouvoir de coupure :
Référence de la protection magnéto-thermique :
Points de contrôles | C* | NC* | SO* | Commentaires
Contrôle de l'ensemble de la borne
Accessibilité à la borne suffisante pour son entretien et opération de maintenance
Fixation murale ou sur pied conforme. Bonne fixation sans risque de chute
Vérification de l’intégrité de la borne
Vérification de la présence des autocollants d'informations
Vérification du positionnement du lecteur de badge RFID
Vérification des mises à la masse (raccordement interne)
Vérification de l’absence d’éléments étrangers à l’intérieur de la borne
Contrôle électrique et mécanique de l'installation
Contrôle de la mise à la terre (avec l'appareil de mesure) |  |  |  | VALEUR :
Contrôle visuel de l'intégrité des câbles au point de connexion
Contrôle des protections. Conformité à la note de calcul.
Mesure des valeurs électriques : tension simple et composée, fréquence... entrées/sorties |  |  |  | VALEUR :
Contrôle des serrages des câbles borne de puissance. Conforme aux spécifications constructeurs
Contrôles des sections de câbles. Conformité à la note de calcul
Contrôle des connexions des nappes et câbles de communication (un câble blindé 2 paires torsadées avec une résistance de 120 ohms de type Belden 9842.)
Contrôle visuel et fonctionnel des auxiliaires. Utiliser un simulateur de charge
Contrôle paramétrages
Contrôle de la version du firmware du kit de communication - Dernière mise à jour effectuée |  |  |  | VERSION INSTALLEE :
Contrôle puissance programmée / protections
Observations éventuelles
*C = Conforme – NC = Non Conforme – SO = Sans Objet

## Descriptif Borne 4
Fiche de contrôle borne de recharge GREEN'UP PREMIUM Rapport de mise en service
Descriptif matériel IRVE - Document à compléter pour chaque borne installée
Borne installée Nom | Réf. : |  | N° de série : |  |  | Date de fab. :
Kit de communication green’up 0 590 56 | Oui |  | Non
Lecteur de badge RFID 0 590 59 | Oui |  | Non
Web serveur ref (4 149 47/48 + 1 467 21) ou ref (4 149 49 + 0 046 89) | Oui |  | Non
Mode de charge (Cocher la case) | Modbus |  | Immédiate |  | Programmation | OCPP
Adresse Modbus : | …......................................................................................................
Adressage IP et MODBUS | DROIT |  | GAUCHE |  |  | IP :
Etat du switch virtuel du compteur externe | ACTIF |  | INACTIF
Entrée commande externe - Contacteur HP/HC - inter horaire - autres | Oui |  | Non |  | TYPE | Ref. :
Descriptif données électriques
Type de raccordement : | Monophasé |  | Triphasé
Type de réseau : | TT |  | TN-S
Courant disponible (A) :
Fréquence (Hz) :
Tension simple | L1/N : |  |  | L2/N : |  | L3/N :
Tension composée | L1/L2 : |  |  | L1/L3 : |  | L2/L3 :
Descriptif protections installées
Type de protection différentielle | Type A |  | Type B |  | Type F | Autre
Référence de la protection différentielle :
Présence du déclencheur à émission 12V : |  |  | oui |  | non | Référence :
Type de protection magnéto-thermique | Courbe : |  | Calibre : |  | Pouvoir de coupure :
Référence de la protection magnéto-thermique :
Points de contrôles | C* | NC* | SO* | Commentaires
Contrôle de l'ensemble de la borne
Accessibilité à la borne suffisante pour son entretien et opération de maintenance
Fixation murale ou sur pied conforme. Bonne fixation sans risque de chute
Vérification de l’intégrité de la borne
Vérification de la présence des autocollants d'informations
Vérification du positionnement du lecteur de badge RFID
Vérification des mises à la masse (raccordement interne)
Vérification de l’absence d’éléments étrangers à l’intérieur de la borne
Contrôle électrique et mécanique de l'installation
Contrôle de la mise à la terre (avec l'appareil de mesure) |  |  |  | VALEUR :
Contrôle visuel de l'intégrité des câbles au point de connexion
Contrôle des protections. Conformité à la note de calcul.
Mesure des valeurs électriques : tension simple et composée, fréquence... entrées/sorties |  |  |  | VALEUR :
Contrôle des serrages des câbles borne de puissance. Conforme aux spécifications constructeurs
Contrôles des sections de câbles. Conformité à la note de calcul
Contrôle des connexions des nappes et câbles de communication (un câble blindé 2 paires torsadées avec une résistance de 120 ohms de type Belden 9842.)
Contrôle visuel et fonctionnel des auxiliaires. Utiliser un simulateur de charge
Contrôle paramétrages
Contrôle de la version du firmware du kit de communication - Dernière mise à jour effectuée |  |  |  | VERSION INSTALLEE :
Contrôle puissance programmée / protections
Observations éventuelles
*C = Conforme – NC = Non Conforme – SO = Sans Objet

## Descriptif Borne 5
Fiche de contrôle borne de recharge GREEN'UP PREMIUM Rapport de mise en service
Descriptif matériel IRVE - Document à compléter pour chaque borne installée
Borne installée Nom | Réf. : |  | N° de série : |  |  | Date de fab. :
Kit de communication green’up 0 590 56 | Oui |  | Non
Lecteur de badge RFID 0 590 59 | Oui |  | Non
Web serveur ref (4 149 47/48 + 1 467 21) ou ref (4 149 49 + 0 046 89) | Oui |  | Non
Mode de charge (Cocher la case) | Modbus |  | Immédiate |  | Programmation | OCPP
Adresse Modbus : | …......................................................................................................
Adressage IP et MODBUS | DROIT |  | GAUCHE |  |  | IP :
Etat du switch virtuel du compteur externe | ACTIF |  | INACTIF
Entrée commande externe - Contacteur HP/HC - inter horaire - autres | Oui |  | Non |  | TYPE | Ref. :
Descriptif données électriques
Type de raccordement : | Monophasé |  | Triphasé
Type de réseau : | TT |  | TN-S
Courant disponible (A) :
Fréquence (Hz) :
Tension simple | L1/N : |  |  | L2/N : |  | L3/N :
Tension composée | L1/L2 : |  |  | L1/L3 : |  | L2/L3 :
Descriptif protections installées
Type de protection différentielle | Type A |  | Type B |  | Type F | Autre
Référence de la protection différentielle :
Présence du déclencheur à émission 12V : |  |  | oui |  | non | Référence :
Type de protection magnéto-thermique | Courbe : |  | Calibre : |  | Pouvoir de coupure :
Référence de la protection magnéto-thermique :
Points de contrôles | C* | NC* | SO* | Commentaires
Contrôle de l'ensemble de la borne
Accessibilité à la borne suffisante pour son entretien et opération de maintenance
Fixation murale ou sur pied conforme. Bonne fixation sans risque de chute
Vérification de l’intégrité de la borne
Vérification de la présence des autocollants d'informations
Vérification du positionnement du lecteur de badge RFID
Vérification des mises à la masse (raccordement interne)
Vérification de l’absence d’éléments étrangers à l’intérieur de la borne
Contrôle électrique et mécanique de l'installation
Contrôle de la mise à la terre (avec l'appareil de mesure) |  |  |  | VALEUR :
Contrôle visuel de l'intégrité des câbles au point de connexion
Contrôle des protections. Conformité à la note de calcul.
Mesure des valeurs électriques : tension simple et composée, fréquence... entrées/sorties |  |  |  | VALEUR :
Contrôle des serrages des câbles borne de puissance. Conforme aux spécifications constructeurs
Contrôles des sections de câbles. Conformité à la note de calcul
Contrôle des connexions des nappes et câbles de communication (un câble blindé 2 paires torsadées avec une résistance de 120 ohms de type Belden 9842.)
Contrôle visuel et fonctionnel des auxiliaires. Utiliser un simulateur de charge
Contrôle paramétrages
Contrôle de la version du firmware du kit de communication - Dernière mise à jour effectuée |  |  |  | VERSION INSTALLEE :
Contrôle puissance programmée / protections
Observations éventuelles
*C = Conforme – NC = Non Conforme – SO = Sans Objet